- 采购内容及需求

1、产品用于室外自来水水管的保护

2、产品材质为硬聚氯乙烯（PVC-U），其物理特性：

| 序号 | 检测项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度/（kg/m3） | 1350-1550 |
| 2 | 维卡软化温度（VST）/℃ | ≥79 |
| 3 | 纵向回缩率/% | ≤5 |

产品检测参照(GB/T5836.1-2006)建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

3、产品规格及数量要求

| 产品名称 | 技术参数、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC桥架（PVC自来水水管保护罩及墙卡） | 规格一 | 宽120mm 深100mm 每只长度4米 厚≥1.5mm | 支 | 2500 |
|  |  | PVC U型配套墙卡 | 只 | 10000 |
|  | 规格二 | 宽100mm 深80mm 每支长度4米 厚≥1.5mm | 支 | 7500 |
|  |  | PVC U型配套墙卡 | 只 | 30000 |
|  | 规格三 | 宽100mm 深50mm 每支长度4米 厚≥1.5mm | 支 | 5000 |
|  |  | PVC U型配套墙卡 | 只 | 20000 |
|  | 规格四 | 宽80mm 深50mm 每支长度4米 厚≥1.5mm | 支 | 5000 |
|  |  | PVC U型配套墙卡 | 只 | 20000 |

注：以上数量为暂估数量，结算时以实际采购规格、数量为准。