- 采购内容及要求

- 一、货物清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（只） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜闸阀 | Z15-16T-DN15 | 100 |  |  |
| 2 | 铜闸阀 | Z15-16T-DN25 | 100 |  |  |
| 3 | 铜闸阀 | Z15-16T-DN40 | 1000 |  |  |
| 4 | 铜闸阀 | Z15-16T-DN50 | 1400 |  |  |
| 5 | 铜球阀 | Q11F-16T-DN15 | 600 |  |  |
| 6 | 铜伸缩闸阀 | Z35-16TJ-DN15*3/4 | 700 |  |  |
| 7 | 铜伸缩闸阀 | Z35-16TJ-DN20*3/4 | 19000 |  |  |
| 8 | 铜伸缩闸阀 | Z35-16TJ-DN20*25 | 100 |  |  |
| 9 | 铜止回阀 | H14W-16T-DN15 | 19000 |  |  |
| 10 | 铜止回阀 | H14W-16T-DN20 | 160 |  |  |
| 11 | 铜止回阀 | H14W-16T-DN40 | 30 |  |  |
| 12 | 铜止回阀 | H14W-16T-DN50 | 170 |  |  |

注：以上数量为年度计划暂估数量，最终按实际供货规格及数量结算。

二、技术标准及主要部件材质要求：

1、本次采购的铜阀公称压力为PN 1.6MPa ；适用介质：为自来水；所有货物的保修期不少于5年。阀体必须铸有永久性标志的商标牌号。卫生指标：产品所用材料必须符合GB/T 17219－1998《生活饮用水输配水货物及防护材料的安全性评价标准》等有关标准的要求。

2、铜阀门产品执行标准：GB/T8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》、GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》。

3、铜阀系列的主体材质为黄铜H59及以上。

4、阀体表面无砂眼、裂纹、疏松、非金属杂质等缺陷。

5、阀门的流向箭头、旋向指示等标志应准确、清晰、完整。

6、管螺纹表面不允许有断牙、烂牙等影响连接强度的缺陷。

7、出厂前应经密封测试、扭矩测试等检测，附检测报告。

三、供货周期、要求及地点

1.本次供货周期：一年时间（自合同签订之日起12个月），具体按实际需要供货。

2.供货要求：分批供货，按招标人的通知发货，规定时间内送到招标人指定地点。

四、付款方式

货物按批次到货，经验收合格后7个工作日内支付该批次货款的30%；六个月内支付该批次货款的60%；余款作为质量保证金，在供货期满且在最后一批货物的质保期满一年后付清（不计息）。（注：货款发票供货方必须开具国家统一正式发票，否则无效。）

- 质保期

质保期以年度最后批次到货验收合格之日起1年，质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少1年。