- 采购内容及需求

- 食品添加剂液体氢氧化钠

1.采购内容

货物名称：食品添加剂液体氢氧化钠（含量≥30%）；

2.货物清单

品目：食品添加剂液体氢氧化钠（含量≥30%）

类型：食品添加剂液体氢氧化钠（含量≥30%）（以NaOH计）的质量分数≥98；

数量：约150吨/年，根据实际生产需求确定。

2.1本次招标采购的供货期限为12个月。

2.2因国家政策调整等因素而引起的工艺运行调整或中标人产品达不到标书技术要求，采购人有权终止合同。

2.3货物的生产、运输、装卸（包括送至指定地点后卸货）、通过验收及售后服务等工作内容的费用均包含在报价中。

2.4同型号的产品在合同期内价格不予调整。

2.5必须使用专用危化品车辆进行运输，每车运载量约10吨。

3．技术要求

3.1本招标文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供满足所列标准要求的高质量的产品。

3.2本招标货物执行食品添加剂氢氧化钠（液）执行—《食品添加剂氢氧化钠（液）》（GB1886.20-2016标准）中指标。主要指标如下：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 清亮的或略有混浊，无色或带粉颜色液体 |
| 总碱量（以NAOH计） ω/% | ≥98 |
| 碳酸钠（Na2CO3） ω/% | ≤2.0 |
| 砷（As）/（mg/kg) | ≤3.0 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg) | ≤5 |
| 不溶物及有机杂质 | 通过实验 |
| 汞（Hg）/（mg/kg） | ≤0.1 |

3.3本技术要求使用的标准如与新的标准发生矛盾时，按新标准中的较高标准执行。

4．供货要求

4.1交货地点：浙江衢州水业集团有限公司衢化自来水厂内。

4.2送货量要求：食品添加剂氢氧化钠（含量≥30%）（液) 送货量约10吨/批次，专罐专送，罐车车身长度不得超过10米。

4.3送货时间：接到采购人通知后2日内送到指定地点。

5．其他要求

以下为各投标人在投标书中需要包含的最基本内容。

5.1产品详细说明

产品详细说明包括产品的产地、生产厂家、品牌、主要成份、性能参数、包装方式、质量保证措施、产品使用说明书等内容。

5.2质量保证及售后服务

质量保证：货物送达指定地点经采购人确认货物数量，中标人负责按要求提供产品质量书。

采购人对药剂有权进行抽检，一经发现药剂与采购要求不符，有权对中标人处罚。

售后服务：药剂使用过程中发生问题时，中标人应在24小时内安排技术人员到现场提供服务。